Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Черногорска

Белоногов Василий Васильевич

____________________________

РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 66,

Факс:8(39031) 2-30-27,2-05-49

Адрес электронной почты: adm_chern_pravo@mail.ru

«____» июня 2012 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт. Пригорск, 9, г. Черногорск, Республика Хакасия

2. Кадастровый номер многоквартирного дома _____                     ____

3. Серия, тип постройки ______________________________________

4. Год постройки ____1987 г.    .

5. Степень износа по данным государственного технического учета __24 % __

6. Степень фактического износа __________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта __________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу __________________________________________________________

9. Количество этажей _____________девять_________________________________

10. Наличие подвала ____________имеется__________________________________

11. Наличие цокольного этажа ______нет___________________________________

12. Наличие мансарды ________________нет ________________________________

13. Наличие мезонина ________________нет_________________________________

14. Количество квартир - ___0, количество комнат - 92____________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества ___нет____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания __________нет____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________нет_________________________

18. Строительный объем ___________________10246___________________ куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками _____________________2908,7_________________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2569,3_______ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __________нет__________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______нет___ кв. м

20. Количество лестниц _______________________1 ______________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______________________________________________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _____________308_____________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ______________0 ____________кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______________525 квадратных метров__________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________19:00:010801:25________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

─────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────

Наименование      │ Описание элементов │    Техническое

конструктивных     │     (материал,     │     состояние

элементов        │  конструкция или   │     элементов

│ система, отделка и │ общего имущества

│      прочее)       │ многоквартирного

│                    │       дома

─────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

- Фундамент                                     удовл

Из блоков бетон

2.   Наружные и              панели ж/б             удовл

внутренние

капитальные стены

3.   Перегородки             панельные, кирп.       удовл.

4.   Перекрытия              железобетонные         удовл.

чердачные

междуэтажные

подвальные

(другое)

5.    Крыша                  совмещенная с перекрытием   удовл.

6.    Полы                   дощатые по лагам            удовл.

7.    Проемы

окна                   двойные, створные,         удовл.

окрашенные

двери                  полотна филенчатые         удовл.

окрашенные

8.    Отделка

внутренняя            штукатурка,

известковая окраска         удовл

наружная

9.    Механическое,

электрическое,

санитарно-

техническое и

оборудование                                      удовл.

ванны напольные    имеется

электроплиты       нет

лифт               нет

вентиляция

(другое)           нет

10.   Внутридомовые

инженерные

коммуникации и

оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение   электропроводка            удовл.

скрытая

холодное            центральное               удовл.

водоснабжение       центральное

горячее

водоснабжение       центральное               удовл.

водоотведение       центральное               удовл.

отопление           центральное               удовл.

11.   Крыльца                                       удовл.

Руководитель Комитета по управлению

имуществом г. Черногорска                                                    __________________________О.Н. Кутявина

«____» __________________ 2012 года

М.П.