АДМИНИСТРАЦИЯ      ГОРОДА     ЧЕРНОГОРСКА

| «Согласовано»: Главный специалист юридического отдела Администрации города Черногорска ________________Ю.А. Луферчик «___»_______2010г. | «Утверждаю»: Глава города Черногорска ________________В.В. Белоногов «___»_______2010г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ  КОНКУРС

на  проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей

2010 год.

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

А. Введение

Статья 1. Общие сведения

Администрация города Черногорска (отдел по размещению заказа для муниципальных нужд) (далее – уполномоченный орган)

Почтовый адрес: 655154, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская, 66, каб.213

Контактный телефон: 8 (39031) 2-05-35 Терских Наталья Анатольевна

Адрес электронной почты: oekpr1@ mail.ru

Муниципальный  Заказчик:

Администрация города Черногорска

Место нахождения: г. Черногорск, ул. Советская, 66

Почтовый адрес и адрес электронной почты: 655154 г.Черногорск, ул.Советская, 66, каб.103;

oekpr1@ mail.ru, контактный телефон:(390-31) 2-24-96, Леонтьева Ольга Николаевна.

Информация о проведении открытого конкурса на  проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей  будет опубликована в официальном печатном издании газета «Черногорск» и размещаться на сайте муниципального образования город Черногорск: Chernogorsk.com  и сайте «Государственный заказ Республики Хакасия»: zakaz.r-19.ru в сети «Интернет».

Предмет муниципального контракта:

Техническая экспертиза (технический аудит) тепловых сетей, проведение работ по оценке соответствия требованиям нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, выдача рекомендаций о реконструкции, модернизации сетей и объектов  теплоснабжения с целью снижения потерь энергетических ресурсов.

Исходные данные:

| № | Адреса участков | Диаметр участка (мм), материал | Протяженность (км) | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется: проект гидравлического расчета тепловых сетей , схемы участков. |
| 1 | от кот. Тепловые системы до ТК-46а (ул. Орлова 15-а) | 410, сталь | 2,9 |  |
| 2 | от ТК-4 до Б. Хмельницкого 26 | 309-50, сталь | 1,2 |  |
| 3 | от ТК-41 до Сибирская 39 | 150-100, сталь | 0,7 |  |
| 4 | от камеры смешения до шк № 13 (ул. Бограда 3) | 150-70, сталь | 2,4 |  |
| 5 | от кот. Тепловые системы до Металлистов 23 | 261-50, сталь | 1,2 |  |
| 6 | от ТК-33 до шк №1(ул. Горная 96) | 125-101, сталь | 0,4 |  |
| 7 | от ТК-42до Мира 38 | 125-50, сталь | 0,2 |  |
| 8 | от ТК-43 до Советская 66 | 125-100, сталь | 0,2 |  |
| 9 | от т ТК-46-а до Черногорская 82 | 101-40, сталь | 0,3 |  |
| 10 | от ТК-26 до Церкви ( ул. Ленина 10-а) | 83, сталь | 0,21 |  |
| 11 | от ТК-20 до ТК-25 | 150-101, сталь | 0,2 |  |
| 12 | от ТК-33а до Бограда 104, ТК-34-4 | 207-101, сталь | 0,4 |  |
| 13 | от ТК 37 до д/с «Чайка» (пер. Клубный 5) | 101, сталь | 0,3 |  |
| 14 | от ТК-34-а до Ленина 73 | 207, сталь | 0,25 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 10,86 |  |

Состав работ:

1. Экспертиза конструкций тепловой изоляции.

2. Тепловизионное обследование тепловых сетей.

3. Замеры расхода теплоносителя по отпайкам.

4. Определить фактическое состояние трубопроводов на обследуемых участках.

5. Оценка фактического состояния теплоизоляции трубопроводов с разработкой и согласованием методики и программы проведения испытаний с использованием специальных приборов.

6. Определение фактического расхода теплоносителя на отдельных участках (по согласованию с заказчиком, в том числе с нагрузками и без нагрузок)  и анализ по сравнению с гидравлическим расчетом теплосети.

7. Указать остаточные толщины труб по всей длине обследуемых участков, места утечек.

8. Указать участки трубопроводов с критическими и докритическими дефектами.

9. Определить остаточный ресурс безаварийной эксплуатации трубопроводов обследуемых участков.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1270 000,0 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей.

Источник финансирования: бюджет города Черногорска.

Место и срок выполнения  работ:  г. Черногорск, по адресам, указанным в таблице «Исходные данные»,  до 17 декабря 2010 г.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, результат работ:

- Энергетический паспорт сетей.

- Определение фактического состояния трубопроводов и соответствие их требованиям: Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115); Правил эксплуатации теплоснабжающих установок и тепловых сетей потребителей.(утв. Госэнергонадзором 07.05.1992); Инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.(утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229).

- Заключения (отчеты) технической экспертизы по каждому обследуемому участку на бумажном и электронном носителе.

- Проект перспективного плана капитального ремонта на 5 лет по результатам обследования, с рекомендациями по использованию новых технологий по энергоэффективности и энергосбережению, направленные на сокращение тепловых потерь.

Статья 2. Участники размещения заказа

## Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

## Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

Статья 3. Приемлемость работ

Требования к качеству и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика  изложены в разделе 3 «Техническое задание»  настоящей конкурсной документации.

Статья 4. Одна заявка от каждого участника

Участник размещения заказа  вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Статья 5. Затраты на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, уполномоченный орган  не отвечает и не имеет  обязательств по этим затратам.

Статья 6. Внесение изменений в извещение

о проведении открытого конкурса, отказ от проведения открытого конкурса

Заказчик вправе принять  решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.  В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения  такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются   уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок  на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со  дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи  заявок на участие в конкурсе  такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса, извещение о проведении которого было официально опубликовано и размещено на официальном сайте уполномоченным органом не позднее чем за  пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается  уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от  проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения  на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Б. О конкурсной документации

Статья 7.Содержание конкурсной документации

Конкурсная документация включает в себя:

1. Инструкцию о подготовке заявок для участия в открытом конкурсе (раздел 1);

- Форма №1 Запрос на разъяснение конкурсной документации

-  Форма №2 Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками

2. Информационную карту  инструкции участникам открытого конкурса (раздел 2);

3. Техническое задание (раздел 3);

4. Конкурсная заявка. Образцы форм предоставляемых документов (раздел 4)

- Форму №3 Заявка на получение конкурсной документации на участие в открытом конкурсе;

- Форму №4 Заявка на участие в открытом конкурсе;

- Форму №5  Анкета участника;

- Форму №6 Конкурсное предложение.

- Форма №7 Уведомление об отзыве заявки.

- Форма №8 Опись документов.

5. Проект муниципального контракта.

Участник размещения заказа должен изучить конкурсную  документацию, включая изменения,  разъяснения к  конкурсной документации. 	В случае неполного предоставления информации, требуемой по  конкурсной  документации, или же предоставление заявки на участие в конкурсе, не отвечающей всем требованиям конкурсной  документации, участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Статья 8. Разъяснение конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил  в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено  уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Статья 9. Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом,  в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет  продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составит не менее чем двадцать дней.

В. Инструкция  по подготовке заявки  на участие в открытом конкурсе

Статья 10. Язык заявки на участие в открытом конкурсе

Конкурсная заявка, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, должны быть написаны на русском языке.

Статья 11. Документация, входящая в заявку на участие в открытом конкурсе

Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта является крупной сделкой;

2) предложение о качестве работ, цене контракта и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3) Документы или копии документов, подтверждающих  соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

копии документов, подтверждающих соответствие участника  размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

Непредставление определенных  в п. 1,2,3  документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ будет являться  основанием для недопуска участника размещения заказа к участию  в открытом конкурсе.

Участник вправе представить (приложить к заявке на участие в конкурсе) и иные документы по своему усмотрению - в обоснование (подтверждение) сообщаемых им сведений, описанного качества работ.

Все  приложенные документы должны быть отражены участником размещения заказа  в форме №8 опись документов.

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Статья 12. Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

Дополнительное требование:  отсутствие в предусмотренном  Федеральным законом № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. (далее – Закон № 94-ФЗ)  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Статья 13. Конкурсное предложение.

Участник размещения заказа должен подготовить конкурсное предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации.

Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов,  связанных с предметом контракта, в том числе с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата осуществляется посредством безналичного перечисления на расчетный счет исполнителя денежных средств на основании счета (счета-фактуры), в течение 10 рабочих  дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Цена  должна быть фиксированной в течение всего срока выполнения муниципального контракта и не меняться ни при каких обстоятельствах.

Статья 14. Валюта заявки на участие в открытом конкурсе

Цены должны быть выражены в российских рублях. Оплата по заключенному муниципальному контракту будет осуществляться в российских рублях.

Г. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

Статья 15.  Опечатывание и маркировка конвертов

с заявками на участие в открытом конкурсе

Участники  размещения заказа подают заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участники размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Статья 16. Подача и прием заявок на участие

в открытом конкурсе

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса – «20» сентября 2010г. Участник размещения заказа подает конкурсную заявку в период, указанный в извещении о проведении настоящего конкурса по адресу г. Черногорск, ул. Советская, 66, каб.№213, по форме, установленной конкурсной документацией в запечатанном конверте или в форме электронного документа (адрес электронной почты уполномоченного органа: oekpr1@mail.ru) с содержанием документации, перечисленной в статье 11 настоящей инструкции.

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка, поступившие в срок, указанный в извещении  о проведении открытого конкурса, регистрируются  уполномоченным органом  в журнале регистрации.

При получении заявки на участие в открытом конкурсе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки, направит участнику подтверждение  в ее получении в письменной форме или в форме электронного документа.

Участник размещения заказа, подавший конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе вправе потребовать выдачи уполномоченным органом  расписки в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Статья 17. Окончательный срок подачи заявок

на участие в конкурсе

Датой подачи заявки на участие в конкурсе считается дата получения ее уполномоченным органом. Конкурсные заявки должны быть получены уполномоченным органом по адресу: Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская,66, здание Администрации города, правое крыло, кабинет № 213, не позднее 14.00 часов  «19» октября 2010г. (время местное).

Статья 18.  Заявки на участие в конкурсе,

поданные после окончательного срока

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

Статья 19.  Изменение заявок на участие в конкурсе и их отзыв

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия единой комиссией по размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

При этом уполномоченный орган должен получить письменное уведомление об изменении или отзыве конкурсной заявки. Уведомление участника об изменении или отзыве заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями статьи 16 настоящей инструкции.

Д. Вскрытие и оценка заявок на участие в открытом конкурсе

Статья 20.  Единая комиссия  по размещению  муниципального заказа

Постановлением главы города Черногорска от 30.04.2009г. №1123-П «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»  утвержден состав Единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее Единая комиссия) в количестве девяти человек, которой осуществляются: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Комиссия правомочна, осуществлять функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Статья 21. Вскрытие заявок на участие в конкурсе

В 14.00 часов  «19» октября 2010г. (время местное) в здании Администрации города Черногорска, каб. № 213, публично, в присутствии участников размещения заказа, подавших заявки или их представителей, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов, должны зарегистрироваться в журнале не позднее, чем за 15 минут до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и иметь при себе направление по форме №2 «Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе» настоящей конкурсной документации.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше 14 часов, Единая комиссия  объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол будет размещен уполномоченным органом в течение  дня, следующего после его  подписания на официальном сайте.

Уполномоченный орган будет осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

Статья 22.  Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

Рассмотрение  заявок на участие в открытом конкурсе  производится Единой комиссией  «21» октября 2010г., в здании Администрации города Черногорска, каб. № 213. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие  требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным  в статье 12 настоящей конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Единой комиссией будет принято решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа  к участию в конкурсе. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае: не предоставления документов, определенных в статье 11 настоящей конкурсной документации либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ; несоответствие требованиям, указанным в статье 12 настоящей конкурсной документации; несоответствия  заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе   оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой  комиссии и заказчиком,  в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой  комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Статья 23.  Оценка и сопоставление заявок на участие

в открытом конкурсе

Оценка и сопоставление  заявок  на участие в  открытом конкурсе проводится Единой комиссией «22» октября 2010г., в здании Администрации города Черногорска, каб. № 213. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками конкурса. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии со следующими критериями:  цена контракта и срок  выполнения работ

1. Цена контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта"  определяется по формуле:

Amax    -   Ai

Rai  =     -------------- x 100,

Amax

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax     -  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  установленная  в конкурсной  документации;

Ai   -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,8):

Rаiитог= Rai  * 0,8

При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

2. Срок выполнения работ

Для определения рейтинга заявки по критерию "срок выполнения работ" устанавливается единица измерения  выполнения работ  в  календарных  днях:

максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней, минимальный срок выполнения работ – 16  календарных  дней

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок выполнения работ", определяется по формуле:

max    i

F    - F

Rf  = ----------- x 100,

i    max    min

F    - F

где:

Rfi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

max

F     - максимальный срок выполнения работ (30 календарных дней).

min

F          -  минимальный  срок выполнения работ  (16 календарных дней).

i

F   -  предложение,  содержащееся  в  i-й  заявке  по сроку выполнения работ (указывается в календарных днях).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок выполнения работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,2):

Rfi итог=   Rfi  *0,2

При оценке заявок лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию "срок выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ.

Предложениям в заявках со сроком выполнения работ, равным менее половины максимального срока выполнения работ, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Итоговый рейтинг заявки определяется: Riитог= Rаiитог+  Rfi итог

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.    Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Победителем признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов, его заявке присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем  конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол  оценки и сопоставления заявок подписывается членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик  в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта. Протокол оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе размещается на официальном сайте  уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Протокол также опубликовывается в официальном печатном издании (в газете «Черногорск») в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Уполномоченный орган в течение двух  рабочих дней со дня поступления такого запроса  представит участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Е. Заключение муниципального контракта

Статья 24.Срок подписания муниципального контракта

Победитель открытого конкурса заключает муниципальный контракт с заказчиком. Срок подписания  победителем открытого конкурса муниципального контракта – не ранее чем через  10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт должен быть подписан  обеими  сторонами не позднее  20 дней со дня проведения торгов. Если победитель не представит Заказчику, в указанный срок, подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Статья 25. Признание открытого конкурса несостоявшимся

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе,  передаст такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  Муниципальный контракт  должен быть заключен не позднее 20 дней со дня проведения торгов. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в  указанный срок подписанного контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

Форма №1

Запрос на разъяснение конкурсной документации

В отдел по размещению

заказа для муниципальных нужд

Администрации города Черногорска

№______________________

«___»______________2010г.

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Прошу  Вас разъяснить  следующие  положения конкурсной  документации (извещение №__  от _______20_г.) о проведении открытого конкурса _____________________________________________________________________________

| № п/п | Раздел конкурсной доку-ментации (инструкции участникам, информа-ционная карта и т.п.) | Ссылка на статью конкурсной документа-ции, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

#### Форма №2

В отдел по размещению

заказа для муниципальных нужд

Администрации города Черногорска

№______________

«___»________200_ г.

Направление на процедуру

вскрытия конвертов с

конкурсными заявками

Настоящим письмом_______________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Направляет своего сотрудника______________________________________

(Ф.И.О, должность)

на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками (действительно при предъявлении удостоверения личности)

Руководитель                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| Ссылки на пункт инструкции | Общие сведения |
| --- | --- |
| 1 | Наименование уполномоченного органа: Администрация г.Черногорска (отдел по размещению заказа для муниципальных нужд) Время работы уполномоченного органа: с 8-00ч. до 17-00 ч. местного времени с перерывом на обед с 12-00ч. до 13-00 ч. |
| 1 | Почтовый адрес уполномоченного органа : 655154, Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская, 66 |
| 1 | Контактный телефон и контактное лицо уполномоченного органа: 8-39031 –2-05-35, Терских Наталья Анатольевна |
| 1 | Адрес электронной почты уполномоченного органа: oekpr1@mail.ru |
| 1 | Муниципальный заказчик: Администрация города Черногорска Место нахождения: г. Черногорск, ул. Советская, 66 Почтовый адрес и адрес электронной почты: 655154 г.Черногорск, ул.Советская, 66, каб.103; oekpr1@ mail.ru, контактный телефон:(390-31) 2-24-96, Леонтьева Ольга Николаевна. |
| 1 | Адрес сайта муниципального образования город Черногорск: Chernogorsk.com Адрес сайта «Государственный заказ Республики Хакасия»: zakaz.r-19.ru Наименование официального печатного издания: газета «Черногорск» |
| 1 | Предмет муниципального контракта: Техническая экспертиза (технический аудит) тепловых сетей, проведение работ по оценке соответствия требованиям нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, выдача рекомендаций о реконструкции, модернизации сетей и объектов теплоснабжения с целью снижения потерь энергетических ресурсов. Исходные данные: № Адреса участков Диаметр участка (мм), материал Протяженность (км) Исходные данные Имеется: проект гидравлического расчета тепловых сетей, схемы участков. 1 от кот. Тепловые системы до ТК-46а (ул. Орлова 15-а) 410, сталь 2,9 2 от ТК-4 до Б. Хмельницкого 26 309-50, сталь 1,2 3 от ТК-41 до Сибирская 39 150-100, сталь 0,7 4 от камеры смешения до шк № 13 (ул. Бограда 3) 150-70, сталь 2,4 5 от кот. Тепловые системы до Металлистов 23 261-50, сталь 1,2 6 от ТК-33 до шк №1(ул. Горная 96) 125-101, сталь 0,4 7 от ТК-42до Мира 38 125-50, сталь 0,2 8 от ТК-43 до Советская 66 125-100, сталь 0,2 9 от т ТК-46-а до Черногорская 82 101-40, сталь 0,3 10 от ТК-26 до Церкви ( ул. Ленина 10-а) 83, сталь 0,21 11 от ТК-20 до ТК-25 150-101, сталь 0,2 12 от ТК-33а до Бограда 104, ТК-34-4 207-101, сталь 0,4 13 от ТК 37 до д/с «Чайка» (пер. Клубный 5) 101, сталь 0,3 14 от ТК-34-а до Ленина 73 207, сталь 0,25 ВСЕГО: 10,86 Состав работ: 1. Экспертиза конструкций тепловой изоляции. 2. Тепловизионное обследование тепловых сетей. 3. Замеры расхода теплоносителя по отпайкам. 4. Определить фактическое состояние трубопроводов на обследуемых участках. 5. Оценка фактического состояния теплоизоляции трубопроводов с разработкой и согласованием методики и программы проведения испытаний с использованием специальных приборов. 6. Определение фактического расхода теплоносителя на отдельных участках (по согласованию с заказчиком, в том числе с нагрузками и без нагрузок) и анализ по сравнению с гидравлическим расчетом теплосети. 7. Указать остаточные толщины труб по всей длине обследуемых участков, места утечек. 8. Указать участки трубопроводов с критическими и докритическими дефектами. 9. Определить остаточный ресурс безаварийной эксплуатации трубопроводов обследуемых участков. |
| 1 | Место и срок выполнения работ: г. Черногорск, по адресам, указанным в таблице «Исходные данные», до 17 декабря 2010 г. |
| 1,13 | Начальная (максимальная) цена контракта: 1270 000,0 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей. Источник финансирования: бюджет города Черногорска. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с предметом контракта, в том числе с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Условия оплаты: Оплата осуществляется посредством безналичного перечисления на расчетный счет исполнителя денежных средств на основании счета (счета-фактуры), в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. |
| 2 | Участники размещения заказа: Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |
| 11 | Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта является крупной сделкой; 2) предложение о качестве работ, цене контракта и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, а также копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов. Непредставление определенных в п. 1,2,3 документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ будет являться основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе. Участник вправе представить (приложить к заявке на участие в конкурсе) и иные документы по своему усмотрению - в обоснование (подтверждение) сообщаемых им сведений, описанного качества работ. Все приложенные документы должны быть отражены участником размещения заказа в форме №8 опись документов. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа следующим требованиям: 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |
| 14 | Валюта заявки, в которой выражены цены: В российских рублях |
| 14 | Валюта платежа: В российских рублях |
| 15 | Язык конкурсной заявки: Русский Язык перевода: Русский |
|  | Подготовка и подача заявок |
| 17 | Дата начала подачи конкурсной заявки: «20» сентября 2010г. |
| 17 | Место подачи конкурсной заявки: Республика Хакасия, г.Черногорск, ул.Советская,66, здание администрации города, правое крыло, кабинет №213 |
| 18 | Дата окончания подачи заявки: не позднее 14-00 часов местного времени «19» октября 2010г. |
| 22,23 | Дата, время, и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: «19» октября 2010г., в 14-00часов местного времени по адресу: г.Черногорск, ул.Советская, 66 ,каб.№213 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе: «21» октября 2010г., г. Черногорск, ул. Советская, 66, каб. № 213. |
|  | Оценка конкурсных заявок |
| 24 | Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится Единой комиссией «22» октября 2010г., в здании Администрации города Черногорска, ул. Советская, 66, каб. №213. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта" определяется по формуле: Amax - Ai Rai = -------------- x 100, Amax где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,8): Rаiитог= Rai * 0,8 При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения муниципального контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 2. Срок выполнения работ Для определения рейтинга заявки по критерию "срок выполнения работ" устанавливается единица измерения выполнения работ в календарных днях: максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней, минимальный срок выполнения работ – 16 календарных дней Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок выполнения работ", определяется по формуле: max i F - F Rf = ----------- x 100, i max min F - F где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; max F - максимальный срок выполнения работ (30 календарных дней). min F - минимальный срок выполнения работ (16 календарных дней). i F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ (указывается в календарных днях). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок выполнения работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (0,2): Rfi итог= Rfi *0,2 При оценке заявок лучшим условием исполнения муниципального контракта по критерию "срок выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. Предложениям в заявках со сроком выполнения работ, равным менее половины максимального срока выполнения работ, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Итоговый рейтинг заявки определяется: Riитог= Rаiитог+ Rfi итог Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Победителем признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов, его заявке присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший максимальное количество баллов, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
|  | Заключение контракта |
| 25 | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт должен быть заключен не позднее 20 дней со дня проведения торгов. |

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет муниципального контракта:

Техническая экспертиза (технический аудит) тепловых сетей, проведение работ по оценке соответствия требованиям нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, выдача рекомендаций о реконструкции, модернизации сетей и объектов  теплоснабжения с целью снижения потерь энергетических ресурсов.

Исходные данные:

| № | Адреса участков | Диаметр участка (мм), материал | Протяженность (км) | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется: проект гидравлического расчета тепловых сетей, схемы участков. |
| 1 | от кот. Тепловые системы до ТК-46а (ул. Орлова 15-а) | 410, сталь | 2,9 |  |
| 2 | от ТК-4 до Б. Хмельницкого 26 | 309-50, сталь | 1,2 |  |
| 3 | от ТК-41 до Сибирская 39 | 150-100, сталь | 0,7 |  |
| 4 | от камеры смешения до шк № 13 (ул. Бограда 3) | 150-70, сталь | 2,4 |  |
| 5 | от кот. Тепловые системы до Металлистов 23 | 261-50, сталь | 1,2 |  |
| 6 | от ТК-33 до шк №1(ул. Горная 96) | 125-101, сталь | 0,4 |  |
| 7 | от ТК-42до Мира 38 | 125-50, сталь | 0,2 |  |
| 8 | от ТК-43 до Советская 66 | 125-100, сталь | 0,2 |  |
| 9 | от т ТК-46-а до Черногорская 82 | 101-40, сталь | 0,3 |  |
| 10 | от ТК-26 до Церкви ( ул. Ленина 10-а) | 83, сталь | 0,21 |  |
| 11 | от ТК-20 до ТК-25 | 150-101, сталь | 0,2 |  |
| 12 | от ТК-33а до Бограда 104, ТК-34-4 | 207-101, сталь | 0,4 |  |
| 13 | от ТК 37 до д/с «Чайка» (пер. Клубный 5) | 101, сталь | 0,3 |  |
| 14 | от ТК-34-а до Ленина 73 | 207, сталь | 0,25 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 10,86 |  |

Состав работ:

1. Экспертиза конструкций тепловой изоляции.

2. Тепловизионное обследование тепловых сетей.

3. Замеры расхода теплоносителя по отпайкам.

4. Определить фактическое состояние трубопроводов на обследуемых участках.

5. Оценка фактического состояния теплоизоляции трубопроводов с разработкой и согласованием методики и программы проведения испытаний с использованием специальных приборов.

6. Определение фактического расхода теплоносителя на отдельных участках (по согласованию с заказчиком, в том числе с нагрузками и без нагрузок)  и анализ по сравнению с гидравлическим расчетом теплосети.

7. Указать остаточные толщины труб по всей длине обследуемых участков, места утечек.

8. Указать участки трубопроводов с критическими и докритическими дефектами.

9. Определить остаточный ресурс безаварийной эксплуатации трубопроводов обследуемых участков.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1270 000,0 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей.

Источник финансирования: бюджет города Черногорска.

Порядок формирования цены контракта: Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов,  связанных с предметом контракта, в том числе с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Условия оплаты: Оплата осуществляется посредством безналичного перечисления на расчетный счет исполнителя денежных средств на основании счета (счета-фактуры), в течение 10 рабочих  дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Место и срок выполнения  работ:  г. Черногорск, по адресам, указанным в таблице «Исходные данные»,  до 17 декабря 2010 г.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, результат работ:

1.Энергетический паспорт сетей.

2.Определение фактического состояния трубопроводов и соответствие их требованиям: Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115); Правил эксплуатации теплоснабжающих установок и тепловых сетей потребителей.(утв. Госэнергонадзором 07.05.1992); Инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.(утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229).

3.Заключения (отчеты) технической экспертизы по каждому обследуемому участку на бумажном и электронном носителе.

4.Проект перспективного плана капитального ремонта на 5 лет по результатам обследования, с рекомендациями по использованию новых технологий по энергоэффективности и энергосбережению, направленные на сокращение тепловых потерь.

РАЗДЕЛ IV.  КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

### Образцы форм предоставляемых документов

Форма  №3

В Администрацию  города Черногорска

(отдел по размещению заказа для муниципальных нужд)

№________________

«___»________20_г.

Заявка на получение конкурсной документации

на участие в открытом  конкурсе

_______________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

изъявляет желание участвовать в открытом конкурсе по проведению технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей и  просит выделить 1 комплект конкурсной документации.

Руководитель                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

Форма  №4

В Администрацию  города Черногорска

(отдел по размещению заказа для муниципальных нужд)

№________________

«___»________20__г.

Заявка

на участие в открытом конкурсе

на  проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей

Изучив конкурсную документацию,  в соответствии с  извещением о проведении открытого конкурса, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, в том числе Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

____________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилия,  имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице,__________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии принять участие в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Мы ознакомлены с порядком подачи заявок и согласны с критериями оценки заявок на участие в конкурсе, со сроками и порядком оплаты.

- Мы согласны с тем, что цена контракта остается неизменной, и оплата контракта осуществляется посредством перечисления на расчетный счет исполнителя денежных средств на основании счета (счета-фактуры), в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

3. Цена контракта указана  с учетом всех расходов,  связанных с предметом контракта, в том числе с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5. Настоящим подтверждаем достоверность представленной нами в заявке информации.

6.  В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать и исполнить муниципальный контракт.

7. Юридический и фактический адреса/ место жительства:

____________________________________________________________________________ телефон ___________________, факс __________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

________________________________________________________________________

(должность)                                      (подпись)                                                (Ф.И.О.)

МП

Форма №5

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юр.лиц), Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспорт: серия, номер, кем и когда выдан (для физических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество |  |
| ИНН, КПП участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс, e-mail |  |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Контактное лицо: (фамилия, имя, отчество, должность, телефон) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _________________        ___________________

подпись)                                                        (Ф.И.О.)

М.П.

Форма №6

от «___»  ___________  20____г.

## конкурсное предложение

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию открытого конкурса на  проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы

_____________________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения.

2. Таблица цен на выполняемые работы:

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Единица измерения | Объем работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| итого |  |  |  |  |

- Срок выполнения работ  ____________________ (в календарных днях);

4. Качество работ соответствует ___________________________________________________.

Руководитель организации ________________________	__________________________

подпись 					Фамилия И.О.

М.П.

Форма №7

Уведомление об  отзыве Заявки

В Администрацию города Черногорска

(Отдел по размещению заказа

для муниципальных нужд)

№_____________

«___»______20__ г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в конкурсе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом [указывается наименование организации] уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе ________________________________________ и направляет своего сотрудника [указывается Ф.И.О., должность], которому доверяет забрать свою Заявку на участие в конкурсе.

С уважением,

_____________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 8

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе

на  проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации – Участника размещения заказа)

для  участия в открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

_____________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

РАЗДЕЛ V.  Проект контракта

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

На проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей

г. Черногорск                                                                                                                                «__»________ 2010 г.

Администрация города Черногорска, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главы города Черногорска Белоногова Василия Васильевича, действующего от имени Муниципального образования город Черногорск  на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _________________________________________, действующей на основании  __________________________________, с другой стороны по результатам проведения открытого конкурса на  проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей  (протокол №__ от «__» _____ 2010г.), заключили   настоящий   муниципальный    контракт   (далее - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1.На основании Протокола №__ от «__» ______2010г. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства провести техническую экспертизу (технический аудит) тепловых сетей в соответствии с Приложением 1 к настоящему контракту, «Заказчик» - принять и оплатить выполненные работы по условиям настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ - город Черногорск, по адресам, указанным в таблице «Исходные данные» (Приложение 1 к настоящему контракту).

1.3. По результатам выполнения работ «Исполнителем» предоставляются «Заказчику» следующие документы и сведения:

1.Энергетический паспорт сетей.

2.Определение фактического состояния трубопроводов и соответствие их требованиям: Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115); Правил эксплуатации теплоснабжающих установок и тепловых сетей потребителей.(утв. Госэнергонадзором 07.05.1992); Инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.(утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229).

3.Заключения (отчеты) технической экспертизы по каждому обследуемому участку на бумажном и электронном носителе.

4.Проект перспективного плана капитального ремонта на 5 лет по результатам обследования, с рекомендациями по использованию новых технологий по энергоэффективности и энергосбережению, направленные на сокращение тепловых потерь.

II. Стоимость работ  и порядок расчетов

2.1.  Стоимость выполненных работ  по настоящему контракту составляет  _________________, в т.ч.  с учетом всех расходов,  связанных с предметом контракта, в том числе с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата осуществляется посредством безналичного перечисления на расчетный счет исполнителя денежных средств на основании счета (счета-фактуры), в течение 10 рабочих  дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

III. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

начало работ  -  с момента подписания настоящего контракта;

окончание работ – «___» ________2010г.

IV. Приемка выполненных работ

4.1.  При соответствии выполненных работ по объему и качеству условиям настоящего  контракта «Заказчик» обязан принять выполненные работы на основании акта приема – передачи выполненных работ.

V.	Обязанности Сторон

5.1.	 «Исполнитель» обязан:

- обеспечить в полном объеме выполнение требований, изложенных в пункте 1.1. -1.3. настоящего контракта;

- выполнять работы собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия «Заказчика»);

- безвозмездно устранить недостатки в выполненных работах по требованию «Заказчика» в течение 10 рабочих  дней.

5.2.	«Заказчик» обязан:

- принять от «Исполнителя»  выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

VI.	 Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя»:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

6.3.  За нарушение сроков выполнения работ «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ  «Исполнитель» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения  взятых на себя обязательств.

VII. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней с момента получения претензии.

IX Порядок расторжения контракта

9.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

X.	Срок действия контракта

10.1 Контракт, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.

10.2  Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями открытого конкурса и настоящего контракта.

- Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| «Заказчик»: Администрация города Черногорска г.Черногорск, ул.Советская, 66 _________________ В.В. Белоногов | «Исполнитель» ___________________ |
| --- | --- |

Приложение 1

К муниципальному контракту № __ от «__» _____2010г.

Техническое задание

на проведение технической экспертизы (технического аудита) тепловых сетей.

Техническая экспертиза (технический аудит) тепловых сетей, проведение работ по оценке соответствия требованиям нормативно-технической документации в сфере теплоснабжения, выдача рекомендаций о реконструкции, модернизации сетей и объектов  теплоснабжения с целью снижения потерь энергетических ресурсов.

Исходные данные:

| № | Адреса участков | Диаметр участка (мм), материал | Протяженность (км) | Исходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Имеется: проект гидравлического расчета тепловых сетей , схемы участков. |
| 1 | от кот. Тепловые системы до ТК-46а (ул. Орлова 15-а) | 410, сталь | 2,9 |  |
| 2 | от ТК-4 до Б. Хмельницкого 26 | 309-50, сталь | 1,2 |  |
| 3 | от ТК-41 до Сибирская 39 | 150-100, сталь | 0,7 |  |
| 4 | от камеры смешения до шк № 13 (ул. Бограда 3) | 150-70, сталь | 2,4 |  |
| 5 | от кот. Тепловые системы до Металлистов 23 | 261-50, сталь | 1,2 |  |
| 6 | от ТК-33 до шк №1(ул. Горная 96) | 125-101, сталь | 0,4 |  |
| 7 | от ТК-42до Мира 38 | 125-50, сталь | 0,2 |  |
| 8 | от ТК-43 до Советская 66 | 125-100, сталь | 0,2 |  |
| 9 | от т ТК-46-а до Черногорская 82 | 101-40, сталь | 0,3 |  |
| 10 | от ТК-26 до Церкви ( ул. Ленина 10-а) | 83, сталь | 0,21 |  |
| 11 | от ТК-20 до ТК-25 | 150-101, сталь | 0,2 |  |
| 12 | от ТК-33а до Бограда 104, ТК-34-4 | 207-101, сталь | 0,4 |  |
| 13 | от ТК 37 до д/с «Чайка» (пер. Клубный 5) | 101, сталь | 0,3 |  |
| 14 | от ТК-34-а до Ленина 73 | 207, сталь | 0,25 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 10,86 |  |

Состав работ:

1. Экспертиза конструкций тепловой изоляции.

2. Тепловизионное обследование тепловых сетей.

3. Замеры расхода теплоносителя по отпайкам.

4. Определить фактическое состояние трубопроводов на обследуемых участках.

5. Оценка фактического состояния теплоизоляции трубопроводов с разработкой и согласованием методики и программы проведения испытаний с использованием специальных приборов.

6. Определение фактического расхода теплоносителя на отдельных участках (по согласованию с заказчиком, в том числе с нагрузками и без нагрузок)  и анализ по сравнению с гидравлическим расчетом теплосети.

7. Указать остаточные толщины труб по всей длине обследуемых участков, места утечек.

8. Указать участки трубопроводов с критическими и докритическими дефектами.

9. Определить остаточный ресурс безаварийной эксплуатации трубопроводов обследуемых участков.

| «Заказчик»: _________________ В.В. Белоногов | «Исполнитель» ___________________ |
| --- | --- |